| 软件功能清单 |  |
| --- | --- |
| ☑登录页面 | ☑SSL安全链接 ☑登录窗口 |
| ☑常规功能 | ☑音视频测试 ☑安全退出 ☑个人信息 ☑修改密码 |
| ☑系统首页 | ☑安排日程（包含切换） |
| ☑远程会诊 | ☑会诊列表（包含查询） ☑会诊申请 ☑会诊编辑 ☑会诊安排 ☑会诊作废 ☑会诊停止 ☑进行会诊（☑主持 ☑进入） ☑会诊记录（包含记录打印） |
| ☑协作查房 | ☑查房列表（包含查询） ☑查房申请 ☑查房编辑 ☑查房安排 ☑查房作废 ☑查房停止 ☑进行查房（☑主持 ☑进入） |
| ☑直播课程 | ☑课程列表（包含查询） ☑课程发布 ☑课程编辑 ☑停止授课 ☑课程直播（☑主持 ☑进入） |
| ☑在线课程 | ☑专辑列表（包含查询） ☑课程列表 ☑添加视频 ☑删除视频 ☑学习视频 |
| ☑公告通知 | ☑公告列表（包含查询） ☑公告新增 ☑公告删除 ☑公告查看 |
| ☑用户列表 | ☑用户列表（包含查询） ☑用户分组 ☑用户新增 ☑用户编辑 ☑用户删除 ☑用户禁用 |

重症远程医疗平台功能清单

- 学科联盟专家支持平台（软件部分）

二、硬件部分：

- TeleLink：

KVM代表着键盘、显示器和鼠标，即利用一组键盘、显示器或鼠标实现对多台设备的控制，在远程调度监控方面发挥着重要作用。KVM技术可以向远程终端发送调度信息网中的各项数据资料，为下一级调度机构提供方便，这样即便下级调度机构没有建立调度数据网，也能够实现信息的共享。

- 远程终端

用于床旁会诊查房移动推车和直播课程

配置清单

| 一、学科联盟专家支持平台。 二、TeleLink 三、远程终端 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 远程终端配置清单 |  |  |  |
| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 推车主体 | 台 | 1 |  |
| 一体机电脑 | 台 | 1 |  |
| 高清摄像头 | 台 | 1 |  |
| 全向麦克风 | 套 | 1 |  |
| 无线键鼠 | 套 | 1 |  |
| 台面垫 | 张 | 1 |  |
| 电源线 | 条 | 1 |  |

三、网络设备配置

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网关 | 1 | 台 |  |
| 2 | POE交换 | 1 | 台 |  |
| 3 | 吸顶AP | 7 | 个 |  |
| 4 | 网线 | 2 | 箱 |  |
| 5 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 6 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 7 | 人工费 | 1 | 批 |  |

参数指标：

软件部分

1系统架构：要求系统采用浏览器/服务器（B/S）架构：

1.1任何安装有现代浏览器的终端，包括个人电脑，平板电脑和手机终端均可使用，降低培训使用成本。

1.2无需安装特殊的客户端，通过浏览器或者微信小程序兼容Windows，MAC、Linux、Android以及iOs操作系统。

1.3维护升级时，只需要升级服务器即可，无需对客户端进行特殊的操作。减少升级维护的工作量和系统统一性。

2兼容性：要求系统采用自适应设计

2.1能够根据屏幕的尺寸进行自适应页面的布局的大小，给用户以良好的视觉效果。

2.2无需对不同的屏幕大小进行单独适应性开发，减少维护成本。

3数据化：系统结构化数据存储数据，所有数据能够被统计分析和二次利用

3.1所有收集的远程诊疗数据都能被导出进行二次分析和利用；

3.2用户所有修改和迭代都有历史记录，通过对历史数据的分析确保系统的安全有效运行；

4系统对接：远程诊疗过程中患者病历资料的传输

▲4.1远程诊疗活动中，使用桌面共享的方式实现电子病历的传输；

▲4.2应邀方可查看电子病历（邀请方无需提前整理病案资料）

▲4.3应邀方可操作电子病历（邀请方无需提前整理病案资料）

▲4.4应邀方可同时进行查看和操作电子病历功能（邀请方无需提前整理病案资料）

▲4.5医院内网与外网物理隔绝；

二、Web端

1功能定位：系统定位于学科联盟成员单位之间的远程诊疗活动，用于学科联盟成员单位之间的疑难会诊、教学查房、继续教育以及双向转诊等。

1.1系统面向用户包括学科联盟、成员单位和单位医务人员。

1.2能够宣传和展示学科联盟形象

1.3能够实现学科联盟之间的远程诊疗活动，包括疑难病例会诊、远程教学查房、继续教育直播等。

2官方网站：学科联盟的官方网站

2.1要求有学科联盟的官方网址，通过网址可直接访问学科联盟官方网站；

2.2网站功能包括开放课程、学科联盟专家介绍、新闻动态、学科联盟介绍等；

2.3网站包括对学科联盟重点事件进行突出介绍；

2.4要求有学科联盟网站内容的管理后台对前述网站内容进行管理。

3系统首页：学科联盟成员用户登录后的第一个页面，包含以下功能

3.1能够查看本单位的数据简报，包括会诊查房、继教直播、在线会议和双向转诊的数量和待处理量；

3.2能够查看本单位邀请业务的月度或者年度变化趋势；

3.3能够查看本单位应邀业务的月度或者年度变化趋势；

3.4能够查看与本单位合作最密切的单位；邀请、应邀业务的完成率趋势图等。

4会诊查房：学科联盟单位间远程诊疗活动，包括疑难会诊、教学查房。

4.1单位用户能够在线发起远程诊疗申请，申请包括患者基本信息、知情同意书、拟邀医院和专家、预约诊疗活动时间等。未审批前，可以对申请进行修改和取消。

4.2应邀单位能够在线处理申请信息，包括修改诊疗活动时间或者拒绝邀请等；

4.3邀请方和应邀方在预约时间同时上线进行疑难病例会诊和远程教学查房活动。

4.4远程诊疗活动完成后，可记录撰写会诊记录。双方均可以查看和打印存档。

5继教直播：学科联盟单位间远程继续教育活动，包括继续教育、病案讨论、读书报告、影响读片或者会议直播等。

5.1具有权限的单位可以在线发布继教直播，信息包括直播类型、是否开放课程、课程时间、课程周期、面向单位、课程信息等。

5.2直播面向的单位成员可查看直播信息、包括课程信息、课程时间等。

5.3直播各方在预定的时间可从页面进入直播节目参与继教直播或参与在线讨论。

6视频点播：学科联盟录制的教学视频在线观看

6.1可以在线发布教学视频，包括视频名称，视频分类、视频介绍和上传教学视频，无空间限制。

6.2可在线7*24小时播放具有访问权限的教学视频。

6.3需支持对视频进行归类整理和快速查询。

7在线会议：单位用户之间的在线会议服务。

7.1可以创建会议，包括会议主题、会议时间、与会用户等。

7.2与会用户在约定时间进行在线会议。

8用户管理：管理本单位的医务人员用户，包括用户的增删改查以及用户列表

8.1能将用户设为专家，审核成功后，可被邀请参加疑难会诊和教学查房。

8.2能够将用户设置为单位助理，助理可协助专家进行直播控制和申请审核等任务。

9个人设置：查看和修改个人信息，包括密码、电子邮箱、职称等等。

三、小程序

1功能需求：

1.1功能包括会诊查房、继教直播、在线会议、视频点播四大功能，详见Web端

1.2针对手机屏幕做适应性优化

1.3支持第一次登录后，后期免账号密码登录

2消息推送：远程诊疗活动申请、审核，继教直播、在线会议发布等消息，通知公告消息推送。

四、其它要求

★1.投标人须承诺在投标截止日之前，投标产品为成熟产品。

★2.确保能与四川大学华西医院重症医学科/成都中医药大学附属医院重症医学科进行远程协作。

硬件部分

TeleLink:

| 环境要求 | 工作温度 |  | 0~70℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保存温度 |  | -40~85℃ |
| 机身尺寸 |  |  | 长宽高 |
| 电源 |  |  | 受控设备USB供电 |
|  |  |  | 外接电源供电:Micro USB（需另配电源适配器） |
| 输入端口 | 连接端口 |  | 1个，USB+VGA/DVI/HDMI/DP+3.5mm音视频输入输出 |
|  | 显示标准 |  | VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA |
|  | 最大分辨率 |  | 1920x1200@60Hz |
| 输出端口 | USB多功能端口 |  | 扩展Wifi、串口、鼠标、键盘等设备 |
|  | VGA |  | 本地显示器监控 |
|  | 网络端口 |  | 1个Ethernet IEEE 802.3 10/100BaseT，1个USB网卡（USB配置状态下可用） |
| 图像通道数 |  |  | 1个 |
| 网络协议 |  |  | http，https，telnet， vnc |
| 屏幕监控 |  | 监控标准 | 实时图像监控 |
|  |  | 延迟 | ＜100ms（局域网环境下） |
| 音频 |  |  | 支持被控设备音频输入输出 |
| 鼠标同步 |  |  | 支持绝对同步 |
| 安全特性 |  | 防火墙 | 信任域列表访问控制 |
|  |  | 外部认证协议 | Radius；CA证书系统 |
|  |  | 数据加密 | 3DES、MD5、SSL、RSA |
|  |  | 登录控制 | 防止口令探测、支持账户锁定 |

远程移动终端：

１.该工作站需由推车，一体机，电池，全景摄像头和全向耳麦五个部分组成，便于后期的维护和升级；

２.一体机显示器尺寸：≥21.5英寸（屏幕比例16：9），分辨率≥1920*1080；

3.中央处理器：Intel Core i5-10200H及以上 ，内存 8GB 及以上，硬盘256G SSD及以上；

4.输入及输出端口：USB接口≥6个，其中USB3.0高速接口≥4个，USB2.0接口≥2个；千兆网口≥1个；

5.带无线网卡Intel 802.11 a/b/g/n Mini PCIe NIC；

6.电源及适配器：DC 12V-24V宽电压输入，搭配DC24V 6A适配器；

7.外壳均为塑胶成型工艺，可酒精消毒；

8.整体材质:采用铝合金，钢材料，ABS塑料;

9.升降方式:采用超静音医用电推杆，适合不同应用场合的超低分贝噪音,适合不同重量升降平台的配置;

10.升降范围:台面升降高度可调节,行程≥300mm;

11.键盘托隐藏于台面内，同时内可容纳专用鼠标键盘，具备专用鼠标、键盘放置凹槽；

12.显示器支架高度可调节，行程不小于150mm；

13.底座配备电量显示灯，用于实时显示电池电量；配备5颗电量显示灯，每颗灯代表20%电量，方便临床解读；

14.电池选用磷酸铁锂材质，安全稳定，有效循环寿命2000次及以上，续航时间4-8小时及以上；

15.电源开关位于车体右侧台面下发，防止误触；机械结构，方便按压

16.脚轮:双面超静音医用4英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质;

17.拾音器可360度拾音范围，1.5米拾音半径，全频响的动人音质；

18.无需佩戴耳麦自由交谈，减少电磁危害和高声压给人耳带来的疲劳和不适；

19.全景摄像头采用最先进的ISP，Panasonic 1/2.8英寸 500万图像传感器，以及高品质12倍光学镜头，呈现高清，流畅通透的图像，1920x1080P30帧全高清分辨率

20.12倍光学变倍+ 12倍电子变倍，72.5 度水平视角

21.全景摄像头需通过配件安装在推车顶部（一体机上方）；