## Sheet1
平昌县人民医院办公家具询价采购项目报价单
序号 | 图片 | 名称 | 规格（mm） | 颜色 | 采购数量 | 单位 | 报价（单价：元） | 合计（元） | 材质说明
1 |  | 办公桌 | 1400W×700D×750H | 新橡 | 3 | 张 |  |  | 1、基材实木颗粒板 符合或优于：含水率，甲醛释放量，总挥发性有机化合物(TVOC)，抗细菌性能，耐霉菌性，燃烧性能符合国家检测/检验标准。 2、表面三聚氰胺浸渍纸 符合或优于：甲醛释放量，挥发性有机化合物，pH值，渗透性，耐热性，耐光色牢度，外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为国家检测/检验标准。 3、边缘PVC封边条 符合或优于：耐开裂性(耐龟裂性），耐老化性，有害物质限量，甲醛释放量，符合国家检测/检验标准。 4、MDI胶粘剂符合或优于：游离甲醛，VOC含量限量符合国家检测/检验标准。 5、阻尼铰链 符合或优于：耐久性试验，乙酸盐雾试验(ASS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 6、▲阻尼滑轨 符合或优于：耐久性试验，乙酸盐雾试验(ASS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。投标报价时提供第三方具有CMA和CNAS资质的检测检验机构出具的至少满足上述要求的“阻尼铰链”检测报告。 7、密码锁 符合或优于：中性盐雾试验(NSS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 8、三合一连接件符合或优于：耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））符合国家检测/检验标准。
2 |  | 办公椅 | 厂标 | 黑皮+胡桃色 | 3 | 把 |  |  | 1、表面皮革 符合或优于：摩擦色牢度，耐磨性，撕裂负荷符合国家检测/检验标准。 2、内部海绵 符合或优于：回弹率，压陷硬度,拉伸强度，阻燃性，甲醛释放量，TVOC符合国家检测/检验标准。 3、外架实木 符合或优于：木材含水率符合国家检测/检验标准。 4、外架表面▲油漆 符合或优于：有害物质限量，VOC含量，甲醛含量符合国家检测/检验标准。投标报价时提供第三方具有CMA和CNAS资质的检测检验机构出具的至少满足上述要求的“油漆”检测报告。
3 |  | 电脑桌 | 1200W×600D×750H | 新橡 | 2 | 张 |  |  | 1、基材实木颗粒板 符合或优于：含水率，甲醛释放量，总挥发性有机化合物(TVOC)，抗细菌性能，耐霉菌性，燃烧性能符合国家检测/检验标准。 2、表面三聚氰胺浸渍纸 符合或优于：甲醛释放量，挥发性有机化合物，pH值，渗透性，耐热性，耐光色牢度，外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为国家检测/检验标准。 3、边缘PVC封边条 符合或优于：耐开裂性(耐龟裂性），耐老化性，有害物质限量，甲醛释放量，符合国家检测/检验标准。 4、MDI胶粘剂符合或优于：游离甲醛，VOC含量限量符合国家检测/检验标准。 5、阻尼铰链 符合或优于：耐久性试验，乙酸盐雾试验(ASS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 6、阻尼滑轨 符合或优于：耐久性试验，乙酸盐雾试验(ASS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 7、▲密码锁 符合或优于：中性盐雾试验(NSS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。投标报价时提供第三方具有CMA和CNAS资质的检测检验机构出具的至少满足上述要求的“密码锁”检测报告。 8、三合一连接件符合或优于：耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））符合国家检测/检验标准。
4 |  | 文件柜 | 850W×390D×1800H | 灰色 | 2 | 个 |  |  | 1、基材厚度≥0.6mm冷轧钢板 符合或优于：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾试验(NSS)，，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 2、锁具 符合或优于：牢固度，中性盐雾试验(NSS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 3、表面静电粉末 符合或优于：重金属含量（限色漆）：可溶性铅、镉、铬、汞符合国家检测/检验标准。
5 |  | 储物柜 | 850W×390D×1800H | 灰色 | 3 | 个 |  |  | 1、基材厚度≥0.6mm冷轧钢板 符合或优于：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾试验(NSS)，，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 2、锁具 符合或优于：牢固度，中性盐雾试验(NSS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 3、表面静电粉末 符合或优于：重金属含量（限色漆）：可溶性铅、镉、铬、汞符合国家检测/检验标准。
6 |  | 移动条桌 | 1200W×400D×750H | 半动木胡桃色 | 20 | 张 |  |  | 1、基材▲实木颗粒板 符合或优于：含水率，甲醛释放量，总挥发性有机化合物(TVOC)，抗细菌性能，耐霉菌性，燃烧性能符合国家检测/检验标准。投标报价时提供第三方具有CMA和CNAS资质的检测检验机构出具的至少满足上述要求的“实木颗粒板”检测报告。 2、表面三聚氰胺浸渍纸 符合或优于：甲醛释放量，挥发性有机化合物，pH值，渗透性，耐热性，耐光色牢度，外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为国家检测/检验标准。 3、边缘PVC封边条 符合或优于：耐开裂性(耐龟裂性），耐老化性，有害物质限量，甲醛释放量，符合国家检测/检验标准。 4、▲MDI胶粘剂符合或优于：游离甲醛，VOC含量限量符合国家检测/检验标准。投标报价时提供第三方具有CMA和CNAS资质的检测检验机构出具的至少满足上述要求的“MDI胶粘剂”检测报告。 5、支撑架钢管 符合或优于：中性盐雾试验(NSS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 6、滑轮 符合或优于：脚轮的轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件的表面光滑平整，无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷符合国家检测/检验标准。
7 |  | 网椅 | 厂标 | 灰色 | 40 | 把 |  |  | 1、表面网布 符合或优于：甲醛含量，染色牢度，可分解致癌芳香胺染料，有害物质限制要求，阻燃性能符合国家检测/检验标准。 2、内部海绵 符合或优于：回弹率，压陷硬度,拉伸强度，阻燃性，甲醛释放量，TVOC符合国家检测/检验标准。 3、支撑架钢管 符合或优于：中性盐雾试验(NSS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。
8 |  | 演讲桌 | 850W×600D×1200H | 半动木胡桃色 | 1 | 个 |  |  | 1、基材实木颗粒板 符合或优于：含水率，甲醛释放量，总挥发性有机化合物(TVOC)，抗细菌性能，耐霉菌性，燃烧性能符合国家检测/检验标准。 2、表面三聚氰胺浸渍纸 符合或优于：甲醛释放量，挥发性有机化合物，pH值，渗透性，耐热性，耐光色牢度，外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为国家检测/检验标准。 3、边缘PVC封边条 符合或优于：耐开裂性(耐龟裂性），耐老化性，有害物质限量，甲醛释放量，符合国家检测/检验标准。 4、MDI胶粘剂符合或优于：游离甲醛，VOC含量限量符合国家检测/检验标准。 5、三合一连接件符合或优于：耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））符合国家检测/检验标准。
9 |  | 货物架 | 2000W×600D×2000H | 蓝色 | 3 | 个 |  |  | 1、基材厚度≥1.0mm冷轧钢板 符合或优于：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾试验(NSS)，，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 2、表面静电粉末 符合或优于：重金属含量（限色漆）：可溶性铅、镉、铬、汞符合国家检测/检验标准。
10 |  | 操作台 | 2000W×600D×800H | 黑色+灰色 | 4 | 个 |  |  | 1、基材实木颗粒板 符合或优于：含水率，甲醛释放量，总挥发性有机化合物(TVOC)，抗细菌性能，耐霉菌性，燃烧性能符合国家检测/检验标准。 2、表面三聚氰胺浸渍纸 符合或优于：甲醛释放量，挥发性有机化合物，pH值，渗透性，耐热性，耐光色牢度，外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为国家检测/检验标准。 3、边缘PVC封边条 符合或优于：耐开裂性(耐龟裂性），耐老化性，有害物质限量，甲醛释放量，符合国家检测/检验标准。 4、MDI胶粘剂符合或优于：游离甲醛，VOC含量限量符合国家检测/检验标准。 5、阻尼铰链 符合或优于：耐久性试验，乙酸盐雾试验(ASS)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，符合国家检测/检验标准。 6、三合一连接件符合或优于：耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））符合国家检测/检验标准。
合计总费用
供应商名称： (盖单位公章) 法定代表人或代理人: （签字） 日期: 年 月 日